Analizator spektra

U drugoj laboratorijskoj vežbi, naučili ste kako da ručno podesite analizator spektra Anritsu Spectrum Master MS2721B. Cilj završnog eksperimenta je da automatizujete ovaj posao, tako što ćete napisati program u pythonu koji će konfigurisati uređaj.

Oprema i pribor za rad:
- Analizator spektra Anritsu Spectrum Master MS2721B;
- Generator TV test-slike Philips GM 2887;
- Koaksijalni kabl N-N;
- UTP Ethernet kabl;
- Računar s operativnim sistemom Ubuntu 20.04.

Zadatak:
Napišite program sa.py u jeziku python3, kojim se, posredstvom LAN i protokola vxi11, primenjeni analizator spektra dijaloški konfiguriše:
- podešavaju mu se centralna frekvencija i disperzija, ili minimalna i maksimalna analizirana frekvencija;
- podešava mu se referentni nivo, razmer i jedinice ordinate;
- podešavaju mu se širine propusnog opsega rezolucionog i video-filtra, kao i tip detektora.
Po izvršenim podešavanjima, program preuzima uzorke amplitudskog spektra i crta ih na grafiku.

Opis:
Laboratorijski uređaj Anritsu Spectrum Master MS2721B povezan je preko Ethernet interfejsa na lokalnu računarsku mrežu, tako da mu se može daljinski pristupiti. Na RF ulaz instrumenta priključen je signal iz generatora.

Napomene:
Uzorke spektra treba očitati u ASCII formatu.
Program sa.py poziva se uz IP adresu analizatora, npr:
$ sudo python3 sa.py 147.91.9.145

Rad kod kuće:
Proučite tehničku dokumentaciju instrumenta, naročito delove koji se odnose na SCPI komande – konsultujte kako uputstvo za upotrebu, tako i uputstvo za programiranje.
Proučite komunikaciju posredstvom vxi11 (slajdovi, primer 5).
Niko Vam ne brani da kod kuće napišete program – štaviše, you are strongly encouraged to do so!
Niko Vam ne brani ni da pre ispita u laboratoriji isprobate radi li Vaš program i po potrebi ga debagujete.

Rad u laboratoriji:
Napišite program koji rešava projektni zadatak.
Povežite sistem: izlaz generatora, preko koaksijalnog kabla vežite na RF ulaz analizatora spektra. UTP kablom povežite analizator na lokalnu računarsku mrežu. Uključite najpre napajanje analizatora, potom i generatora. Očitajte IP adresu analizatora.
Za signal koji bude podesio dežurni, izvršite konzistentna podešavanja analizatora; navedite ih i obrazložite u izveštaju i priložite odštampani grafik.